电梯提疑回复

1.关于申请文件的递交时间的疑问：

递交截止时间为2024年7月3日9时30分。申请资料内需要有大量的部件明细、证明材料、需要申请流程、制作时间。

另因我司总部在广州，申请文件上需要盖公章的文件资料均需要寄到广州，再回寄，物流上面会耽搁很多时间。

申请文件递交截止时间能否延期至2024年7月12日？

答：根据项目需求，本次投标文件递交截止时间及开标时间由原“2024年7月3日9时30分”延期至“2024年7月10日9时30分”。

2.征集文件：4.4.1设备技术性能参数指标响应情况表中：有些部件提出的本次采购标准为：部件使用寿命多少年的要求。

部件寿命使用年限型式试验报告及委托报告无法证明，请问此处部件寿命使用证明资料是否可以提供制造商关于部件使用寿命的承诺函？

答：按招标文件执行。

3.征集文件中：招标电梯产品标准配置和功能要求（P65页）：第4点：离线状态监测，请明确该功能具体要求及描述一下具体使用场景。该功能是否属于楼宇智能化负责的部分？

答：该功能需要电梯厂家提供，使用场景为电梯的运行状态可以实时传输到子系统和云端，可以通过云屏或者手机随时随地监控电梯的运行状态，提高电梯的管理效率，为维修人员提供数据支持，实现预防性维护。

4.征集文件递交时间为2024年7月3日，因为涉及内容较多，能否延期？

答：根据项目需求，本次投标文件递交截止时间及开标时间由原“2024年7月3日9时30分”延期至“2024年7月10日9时30分”。