## 填写说明
清单说明
各投标单位：
1 | 本次报价综合单价包干，价格包括落地项目施工图纸范围内电线电缆的供货、包装费、运输费（含运输损耗）、劳务费、管理费、货到工地卸车至指定地点费用、检验检测费、成品保护费、现场协调调试费、仓储费、深化设计费、技术交底费因质量问题引起的维修和更换费用、服务（安装前指导、技术交底等，以及通过各种验收和安装完毕后对物业人员的技术指导、培训、维保客服、部件更换等等）、保险、利润、各项税费、政策性文件规定及集中采购合作协议和采购合同包含的所有风险、责任义务等各项应有费用，以及乙方给予甲方的所有有关优惠；
2 | 报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况；报价人也应深入理解技术标准和验收要求,所有在报价时提供的文件均认为已完整无误包含在总价之中；
3 | 对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，按照相近型号及调价机制进行调整单价；
4 | 投标方必须认真阅读招标方的技术标准，对于招标方指定的材料、设备、配件品牌及技术标准应在报价明细表中作出详细的说明，与技术标准不符者，按废标处理；若清单中所述做法与技术标准相冲突,以技术标准为准，图纸标注与技术标准有矛盾之处，以技术标准为准;
5 | 在工程量报价清单中若出现同种材料前后不一致的情况，统一视为取最小值；若报价表合计值与每一分项汇总之和不一致者统一视为取最小值，请各投标单位仔细阅读甲方报价资料；
6 | 若报价清单的回标报价中存在漏报价格，则视为漏项的相关费用已包含在其他回标报价之中；
7 | 其他未尽事宜详见合同草稿及技术标准附件及验收标准；
8 | 鉴于原材料“铜”市场价格的波动，今后供货中将对“铜”期货价波动引起的电线电缆价格变化给与适当调整，具体调整办法为：
9 | 此次报价各位投标人按1#电解铜78000元/吨报价，调价按上海有色网首页（http://www.smm.cn/）1#电解铜下单前一日1#电解铜均价调价后，签订供货合同。 调价公式为：p=p0+（b-a）×v p：项目合同电缆价格（元/米）； p0：战略协议价格（元/米）； b:下订单前一日上海有色网（http://www.smm.cn/）公布的1#电解铜的算术平均价(元/吨)； a: 报价基准价：78000元/吨； V: 即每米产品铜的净重（吨/米）。 例如：基准铜价a=78000元/吨条件下，BV-2.5mm2对应的价格PO=2.0元/m，则当期铜的价格B=40000元/吨，电线电缆每米铜重量（吨）=电线电缆公称截面积*8.9*10-6,BV-2.5mm2对应的价格为:P=2+（40000-78000）*2.5*8.9*10-6=2-0.8455=1.15元/m（调整后单价小数点保留2位）
10 | 货到工地，由甲方、监理现场随机抽样监督送检，如送检合格，送检费用由供货单位垫付，按实际发生计入结算；如送检不合格，则该批电缆退货，所发生的费用由供货单位负责；如发生3次以上送检不合格，将追究其乙方责任；
11 | 如涉及在清单所列型号基础上增加阻燃、辐照交联等功能性，参考类似品类浮动比例计算价格。 如清单中未涉及ZB-YJV22-4*25电缆，则以YJV22-4*25电缆价格（87.00元/m）为基础，采用YJV22-4*50（165.00元/m）和ZB-YJV22-4*50电缆价格（169.00元/m）浮动比例进行报价。 计算如下87.00*（169.00/165.00）=89.11元/m（报价小数点保留2位）
12 | 关于运费的计算：运费的费率以铜价7.8万的下单总价作为基数进行报价，不随铜价调差变化
13 | 投标人负责向报价人免费提供上海有色网付费账号、以供查询。
14 | 本页不得删除，投标供应商不得删除、修改本工程量清单，否则引起的计算错误自行负责。

## 汇总表
电线电缆价格汇总表
总价
中低压电缆 | 0
布电线 | 0
控制电缆 | 0
总价 | 0
运费 | 0
合计总价（含运费） | 0

## 报价清单（1）-中低压电力电缆
序号 | 报价要求-产品名称 | 报价要求-产品特征描述 | 不含税单价 （元/m） | 税率 | 含税单价 （元/m） | 数量（m） | 总价 | 备注
1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | VV22-4*2.5 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 400 | 0
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-VV22-4*4 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-VV22-4*6 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 400 | 0
4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-VV22-4*10 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 400 | 0
5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-VV22-4*16 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 300 | 0
6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-VV22-4*25 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 300 | 0
7 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-3*1.5 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
8 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-3*2.5 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 300 | 0
9 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-3*4 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 700 | 0
10 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-3*6 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 300 | 0
11 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-3*10 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 300 | 0
12 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-3*16 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
13 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-5*2.5 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 50 | 0
14 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-5*4 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
15 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-5*6 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
16 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-5*10 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 20 | 0
17 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-5*16 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 20 | 0
18 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*6 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 400 | 0
19 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*10 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
20 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*16 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
21 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*25 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*35 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 300 | 0
23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*50 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
24 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*70 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
25 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*95 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
26 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*120 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
27 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*150 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
28 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*185 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
29 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJV22-4*240 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
30 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | YJV22-5*10 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
31 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-4*16 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 400 | 0
32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-4*25 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 600 | 0
33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-4*35 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 600 | 0
34 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-4*50 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 8800 | 0
35 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-4*70 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 8800 | 0
36 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-4*95 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
37 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-4*120 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 550 | 0
38 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-4*150 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 160 | 0
39 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-4*185 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 70 | 0
40 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-4*240 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 4500 | 0
41 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-5*16 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
42 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-5*25 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 300 | 0
43 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-5*35 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
44 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-5*50 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
45 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-5*70 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
46 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-5*95 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
47 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-5*120 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
48 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZB-YJV22-4*50 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
49 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZB-YJV22-4*70 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
50 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZB-YJV22-4*240 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
51 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZA-YJV22-4*50 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
52 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZA-YJV22-4*70 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
53 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZA-YJV22-4*240 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 100 | 0
54 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-YJV22-4*10 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 300 | 0
55 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-YJV22-4*16 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
56 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-YJV22-4*25 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 250 | 0
57 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-YJV22-4*35 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
58 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-YJV22-4*50 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 300 | 0
59 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-YJV22-4*70 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 1800 | 0
60 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-YJV22-4*95 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 300 | 0
61 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-YJV22-4*95 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 200 | 0
62 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-YJV22-4*120 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 400 | 0
63 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-YJV22-4*150 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 1500 | 0
64 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-YJV22-4*185 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 400 | 0
65 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 | NH-YJV22-4*240 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 1400 | 0
66 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | WDZ-YJY-3*6 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 39600 | 0
67 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | WDZ-YJY-3*10 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 176400 | 0
68 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 | WDZ-YJY-3*16 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 21600 | 0
69 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装电力电缆 | WDZC-YJY23-4*16 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 1400 | 0
70 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装电力电缆 | WDZC-YJY23-4*25 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 450 | 0
71 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装电力电缆 | WDZC-YJY23-4*35 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 400 | 0
72 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装电力电缆 | WDZC-YJY23-4*50 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 3600 | 0
73 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装电力电缆 | WDZC-YJY23-4*70 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 11400 | 0
74 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装电力电缆 | WDZC-YJY23-4*95 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 1500 | 0
75 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装电力电缆 | WDZC-YJY23-4*120 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 500 | 0
76 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装电力电缆 | WDZC-YJY23-4*150 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 10100 | 0
77 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装电力电缆 | WDZC-YJY23-4*185 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 800 | 0
78 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装电力电缆 | WDZC-YJY23-4*240 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 15000 | 0
79 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装电力电缆 | WDZ-YJY23-4*35+1*16 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 500 | 0
80 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装电力电缆 | WDZC-YJY23-4*50+1*25 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 7300 | 0
81 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套钢带铠装电力电缆 | WDZC-YJY23-4*240+1*120 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 4000 | 0
82 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火钢带铠装电力电缆 | WDZN-YJY23-4*16 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 400 | 0
83 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火钢带铠装电力电缆 | WDZN-YJY23-4*25 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 400 | 0
84 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火钢带铠装电力电缆 | WDZN-YJY23-4*35 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 300 | 0
85 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火钢带铠装电力电缆 | WDZN-YJY23-4*50 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 4000 | 0
86 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火钢带铠装电力电缆 | WDZN-YJY23-4*70 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 3500 | 0
87 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火钢带铠装电力电缆 | WDZN-YJY23-4*95 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 550 | 0
88 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火钢带铠装电力电缆 | WDZN-YJY23-4*120 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 800 | 0
89 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火钢带铠装电力电缆 | WDZN-YJY23-4*150 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 1800 | 0
90 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火钢带铠装电力电缆 | WDZN-YJY23-4*185 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 900 | 0
91 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火钢带铠装电力电缆 | WDZN-YJY23-4*240 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 1300 | 0
92 | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯垫层钢带铠装聚乙烯保护套电力电缆 | WDZN-YJV23-4*70 0.6/1KV |  | 13% | 0 | 900 | 0
93 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-3*50-8.7/10KV、8.7/15KV |  | 13% | 0 | 400 | 0
94 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-3*70-8.7/10KV、8.7/15KV |  | 13% | 0 | 1500 | 0
95 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-3*95-8.7/10KV、8.7/15KV |  | 13% | 0 | 300 | 0
96 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-3*120-8.7/10KV、8.7/15KV |  | 13% | 0 | 700 | 0
97 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-3*150-8.7/10KV、8.7/15KVV |  | 13% | 0 | 700 | 0
98 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-3*185-8.7/10KV、8.7/15KV |  | 13% | 0 | 400 | 0
99 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-3*240-8.7/10KV、8.7/15KV |  | 13% | 0 | 2200 | 0
100 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-3*300-8.7/10KV、8.7/15KV |  | 13% | 0 | 1600 | 0
101 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | ZC-YJV22-3*400-8.7/10KV、8.7/15KV |  | 13% | 0 | 2700 | 0
0

## 报价清单（2）-布电线
序号 | 报价要求-产品名称 | 报价要求-产品特征描述 | 不含税单价 （元/m） | 税率 | 含税单价 （元/m） | 数量（m） | 总价 | 备注
1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线） | BV-2.5 450/750V |  | 13% | 0 | 1180000 | 0
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线） | BV-4 450/750V |  | 13% | 0 | 6000 | 0
3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线） | BV-6 450/750V |  | 13% | 0 | 9000 | 0
4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线） | BV-10 450/750V |  | 13% | 0 | 200 | 0
5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线） | BV-16 450/750V |  | 13% | 0 | 200 | 0
6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线） | BV-25 450/750V |  | 13% | 0 | 200 | 0
7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电缆（电线） | NH-BV-2.5 450/750V |  | 13% | 0 | 190000 | 0
8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电缆（电线） | NH-BV-4 450/750V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电缆（电线） | NH-BV-6 450/750V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV-2*0.5 300/500V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV-2*0.75 300/500V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV-2*1 300/500V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV-2*1.5 300/500V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV-2*2.5 300/500V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV-3*0.5 300/500V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV-3*0.75 300/500V |  | 13% | 0 | 45000 | 0
17 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV-3*1 300/500V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
18 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV-3*1.5 300/500V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
19 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV-3*2.5 300/500V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软线 | WDZCN-RVS-2*0.5 300/300V |  | 13% | 0 | 28000 | 0
21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软线 | WDZCN-RVS-2*0.75 300/300V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软线 | WDZCN-RVS-2*1 300/300V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软线 | WDZCN-RVS-2*1.5 300/300V |  | 13% | 0 | 5000 | 0
24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软线 | WDZCN-RVS-2*2.5 300/300V |  | 13% | 0 | 7800 | 0
25 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软线 | WDZCN-RVS-2*4 300/500V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软线 | WDZCN-RVS-4*0.5 300/300V |  | 13% | 0 | 19000 | 0
27 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘绞型软线 | WDZ-RYJS-2*0.5 300/300V |  | 13% | 0 | 200 | 0
28 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘绞型软线 | WDZ-RYJS-2*0.75 300/300V |  | 13% | 0 | 200 | 0
29 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘绞型软线 | WDZ-RYJS-2*1 300/300V |  | 13% | 0 | 200 | 0
30 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘绞型软线 | WDZ-RYJS-2*1.5 300/300V |  | 13% | 0 | 200 | 0
31 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘绞型软线 | WDZ-RYJS-2*2.5 300/300V |  | 13% | 0 | 200 | 0
32 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘绞型软线 | WDZ-RYJS-2*4 300/500V |  | 13% | 0 | 200 | 0
33 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火绞型软线 | WDZCN-RYJS-2*0.5 300/300V |  | 13% | 0 | 200 | 0
34 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火绞型软线 | WDZCN-RYJS-2*0.75 300/300V |  | 13% | 0 | 200 | 0
35 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火绞型软线 | WDZCN-RYJS-2*1 300/300V |  | 13% | 0 | 300 | 0
36 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火绞型软线 | WDZCN-RYJS-2*1.5 300/300V |  | 13% | 0 | 1700 | 0
37 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火绞型软线 | WDZCN-RYJS-2*2.5 300/300V |  | 13% | 0 | 28000 | 0
38 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火绞型软线 | WDZCN-RYJS-2*4 300/500V |  | 13% | 0 | 300 | 0
39 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火绞型软线 | WDZCN-RYJS-4*1.5 300/300V |  | 13% | 0 | 2600 | 0
40 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火绞型软线 | WDZCN-RYJS-4*2.5 300/300V |  | 13% | 0 | 3600 | 0
41 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火绞型软线 | WDZCN-RYJYSP-2*0.75 300/300V |  | 13% | 0 | 46000 | 0
42 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火绞型软线 | WDZCN-RYJYSP-2*1.5 300/300V |  | 13% | 0 | 5000 | 0
43 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火绞型软线 | WDZCN-RYJYSP-2*2.5 300/300V |  | 13% | 0 | 17000 | 0
44 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火绞型软线 | WDZCN-RYJYSP-4*2.5 300/300V |  | 13% | 0 | 8000 | 0
45 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火绞型软线 | WDZCN-RYJYSP-7*1.5 300/300V |  | 13% | 0 | 1600 | 0
46 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ-1 450/750V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
47 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ-1.5 450/750V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
48 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ-2.5 450/750V |  | 13% | 0 | 26200 | 0
49 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ-4 450/750V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
50 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ-6 450/750V |  | 13% | 0 | 1800 | 0
51 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ-10 450/750V |  | 13% | 0 | 33000 | 0
52 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘电缆 | WDZ-BYJ-16 450/750V |  | 13% | 0 | 17000 | 0
53 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZN-BYJ-1 450/750V |  | 13% | 0 | 400 | 0
54 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZCN-BYJ-1.5 450/750V |  | 13% | 0 | 19000 | 0
55 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZCN-BYJ-2.5 450/750V |  | 13% | 0 | 29000 | 0
56 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZCN-BYJ-4 450/750V |  | 13% | 0 | 800 | 0
57 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZCN-BYJ-6 450/750V |  | 13% | 0 | 500 | 0
58 | 铜芯低烟无卤阻燃（辐照）交联聚烯烃绝缘耐火电缆 | WDZCN-BYJ-10 450/750V |  | 13% | 0 | 1200 | 0
0

## 报价清单（3）-控制电缆
序号 | 报价要求-产品名称 | 报价要求-产品特征描述 | 不含税单价 （元/m） | 税率 | 含税单价 （元/m） | 数量（m） | 总价 | 备注
1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-6*1 450/750V |  | 13% | 0 | 400 | 0
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-6*1.5 450/750V |  | 13% | 0 | 600 | 0
3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-6*2.5 450/750V |  | 13% | 0 | 400 | 0
4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 | KVVP-2*2.5 450/750V |  | 13% | 0 | 2200 | 0
0

## 运费
各地运输费用报价表
序号 | 区域 | 城市 | 总价（元） | 按总价浮动比例（%） | 运费（元） | 供货周期（天） | 工厂地址 | 备注
1 | 江苏 | 南通 | 0 | 1% | 0